## bg
"Многопрофилна болница за активно лечение-Левски"ЕООД гр.Левски
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ
№ | Наименование на позициите | Мярка | прогнозно к-во за 12 месеца | производител
I | РЕАКТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР /АНАЛИТИЧЕН АПАРАТ MEDONIC CA 530/
1 | Дилуент /20 L/ | оп | 9
2 | Лизиращ разтвор /1 L/ | оп | 9
3 | 3 Diff контролна кръв N 2,5 ml | оп | 12
4 | 3 Diff контролна кръв P 2,5 ml | оп | 12
II | АНАЛИЗ НА УРИНА
5 | Тест ленти за урина 10 показателя 100 бр. | оп | 50
III | ОБЩИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
6 | Автоматични пипети с фиксиран обем | бр. | 4
7 | Автоматични пипети с вариабилен обем | бр. | 4
8 | Наконечници за автоматични пипети от 0 до 200 мкл | оп. | 24
9 | Наконечници за автоматични пипети от 201 до 1000 мкл | оп. | 24
10 | Разтвор Романовски Гимза | л. | 10
IV | РЕАКТИВИ ЗА БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР /АНАЛИТИЧЕН АПАРАТ PHOTOMETER 5010/
11 | Общ белтък - Биуретов м-д, опаковка до 500 мл | мл. | 1000
12 | Албумин - м-д с бромкрезолово зелено, опак. до 500 мл | мл. | 500
13 | Урея - UV м-д, опаковка до 500 мл | мл. | 2000
14 | Креатинин - Яфе кинетичен без обезбелтъчване, опак. до 500 мл | мл. | 2000
15 | Кръвна захар-GOD - PAP м-д опаковка до 1000 мл. | мл. | 2500
16 | Холестерол -ензимен, GOD - PAP м-д опаковка до 500 мл. | мл. | 5000
17 | Триглицериди - GPO - PAP м-д ензимен, опаковка до 500 мл. | мл. | 1200
18 | HDL - холестерол-директен, опаковка до 250 мл. | мл. | 800
19 | HDL - холестерол-калибратор, опаковка до 3 мл. | мл. | 6
20 | HDL - холестерол-контрол, опаковка до 5 мл. | мл. | 5
21 | LDL- холестерол-директен, опаковка до 250 мл. | мл. | 800
22 | LDL- холестерол-калибратор, опаковка до 2 мл. | мл. | 2
23 | LDL- холестерол-контрол, опаковка до 5 мл. | мл. | 5
24 | Пикочна киселина-ензимен с цветен завършек, опак. до 250 мл | мл. | 400
25 | Билирубин директен Диацо м-д със сулфанилова к-на, опак. до 500 мл | мл. | 600
26 | Билирубин общ Диацо м-д със сулфанилова к-на, опак. до 500 мл | мл. | 600
27 | Серумно желязо -ферен, опаковка до 500 мл | мл. | 400
28 | UBIC-ферен /без обезбелтъчв./, опаковка до125 мл | мл. | 300
29 | АС АТ - IFCC м-д 37°, опаковка до 500 мл | мл. | 500
30 | АЛАТ - IFCC м-д 37°, опаковка до 500 мл | мл. | 500
31 | ГГТП-кинетичен, опаковка до 250 мл. | мл. | 400
32 | Алкална фосфатаза - DGKC-стандарт м-д 37°, опаковка до 250 мл | мл. | 400
33 | Алфа амилаза - G3, опаковка до 250 мл | мл. | 400
34 | ЛДХ - кинетичен м-д, опаковка до 250 мл. | мл. | 400
35 | Креатин киназа /NAC-актив/-кинетичен стандартиз. 37°, оп. до 250 мл | мл. | 1200
36 | Креатин киназа МБ-кинетичен м-д на 37°, опаковка до 125 мл | мл. | 1200
37 | Тест за окултни кръвоизливи | бр. | 100
38 | СК-МВ-калибратор, опаковка до 5 мл. | мл. | 5
39 | Фосфор-амониев молибдат /без обезбелтъчв/, опаковка до 250 мл. | мл. | 250
40 | Магнезий -колориметрич. М-д с калмагит, опаковка до 250 мл. | мл. | 250
41 | Са -арсенацо III, опаковка до 250 мл. | мл. | 250
42 | Контролен материал -серум човешки с поне 30 показателя, N, оп. До 60 мл. | мл. | 180
43 | Контролен материал -серум човешки с поне 30 показателя, Р, оп. До 60 мл. | мл. | 180
V | РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР АСЕ ВАСЕРМАН - ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА
44 | CRP реактив, опаковка до 150 мл. | мл. | 400
45 | CRP качествен метод, опаковка до 100 т. | бр. | 200
46 | CRP калибратор, 5 нива, опаковка до 5 мл. | мл. | 5
47 | RF реактив, опаковка до 150 мл. | мл. | 5
48 | RF калибратор, 5 нива, опаковка до 5 мл | мл. | 40
49 | HbAlc-реактив, опаковка до 50 мл | мл. | 40
50 | HbAlc-калибратор 4 нива, опаковка до 2 мл. | мл. | 4
51 | HbAlс-контрол 2 нива, опаковка до 2 мл. | мл. | 4
52 | HbAlс-лизиращ разтвор, опаковка до 100 мл. | мл. | 100
53 | Общ белтък-биуретов END POIND м-д | тест | 1000
54 | Албумин -м-д с бромкрезолово зелено | тест | 1000
55 | Урея -ензимен кинетичен UV м-д | тест | 2000
56 | Креатин -Яфе кинетичен без обезбелтъчване | тест | 2000
57 | Кръвна захар-GOD - PAP м-д | тест | 2500
58 | Холестерол -ензимен, GOD - PAP м-д | тест | 5000
59 | Триглицериди - GPO - PAP м-д ензимен | тест | 2000
60 | HDL – холестерол-директен | тест | 1000
61 | HDL - холестерол-контрол, опаковка до 5 х 3 мл. | тест | 3
62 | HDL – холестерол-калибратор, опаковка 5 х 1 мл. | тест | 3
63 | Пикочна киселина-ензимен с цветен завършек | тест | 400
64 | Билирубин директен Диацо м-д със сулфанилова к-на | тест | 800
65 | Билирубин общ Диацо м-д със сулфанилова к-на | тест | 800
66 | Серумно желязо -ференов м-д | тест | 600
67 | ЖСК -директен метод /без обезбелтъчване/ | тест | 600
68 | АСАТ - IFCC м-д 37° | тест | 600
69 | АЛАТ - IFCC м-д 37° | тест | 600
70 | ГГТП-кинетичен | тест | 400
71 | Алкална фосфатаза - DGKC-стандарт м-д 37° | тест | 400
72 | Алфа амилаза – CNP G3 | тест | 400
73 | ЛДХ - кинетичен м-д | тест | 1000
74 | Креатин киназа /NAC-актив/-кинетичен стандартиз. 37° | тест | 1200
75 | Креатин киназа МБ -кинетичен м-д на 37° | тест | 1000
76 | СК-МВ-конторили | оп | 3
77 | Фосфор-амониев молибдат /без обезбелтъчв/ | тест | 250
78 | Магнезий -колориметрич.м-д сXylidyl biue | тест | 250
79 | Са -арсенацо III | тест | 250
80 | Микроалбумин | тест | 100
81 | Микроалбумин – контрола 1 х 1 мл | оп. | 5
82 | Микроалбумин-калибратор 5 х 1 мл | оп. | 3
83 | Калибратор за ензими и субстрати 5 х 5 мл | оп. | 5
84 | Контролен материал -серум човешки с поне 30 показателя, N | оп. | 10
85 | Контролен материал -серум човешки с поне 30 показателя, Р | оп. | 10
86 | System diluent 2500 мл | л. | 24
87 | Кювети за серум ЮОО бр/оп | оп. | 12
88 | Реакционни кювети х 1000 бр/оп | оп. | 40
РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА РТаРТТ И ФИБРИНОГЕН /АНАЛИТИЧЕН АПАРАТ COATRON M1/
89 | Реакционни кювети | оп. | 12
90 | Фибриноген | мл. | 600
91 | Протромбиново врем | мл. | 1000
92 | аРТТ с включен СаС12 | мл. | 200
93 | Контролна плазма N | мл. | 50
94 | Контролна плазма Р | мл. | 50
95 | Калибрационна плазма за фибриноген и протромбиново време | мл. | 20
VII | РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИ ЗА ELECSYS 2010
96 | Реактиви за тропонин | бр. | 1000
97 | Реактиви за TSH | бр. | 100
98 | Реактиви за FT4 | бр. | 100
99 | Тестове за PSA | бр. | 100
VIII | ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ
100 | Епруветки затворена система са серум до бмл., с клот активатор, с единичен маркер за количество кръв | бр. | 5000
101 | Епруветки затворена система коагулация до 3 мл, 13 х 75 мм, с единичен маркер за количеството кръв 3,8% Na-цитрат | бр. | 3000
102 | Епруветки затворена система хематология с К2ЕДТА с единичен маркер за количеството кръв, 3 мл /13 х 75/ | бр. | 8000
103 | Епруветки затворена система СУМ /венозна кръв/ с обем до 2 мл и време на отчитане до 30 мин | бр. | 500
104 | Игли за вземане на кръв – 20G, 21G, 22G | бр. | 5000
105 | Игли за вземане на кръв – 20G, 21G, 22G с камера визуализираща попадането на иглата във вената | бр. | 500
106 | Микроепруветка в комплект с дозираща капилярка за хематология с ЕДТА до 200 мкл | бр. | 20000
107 | Ланцети | бр. | 6000
108 | Автоматични ланцети за взимане на периферна кръв 17G, 23G, 28G | бр. | 100
109 | Контейнери за използвани игли игли, до 1 мл | бр. | 600
IX | КАПИЛЯРИ ЗА ГАЗОВ АНАЛИЗ RAPID LAB 14248
110 | Капиляри за Li Heparin – 140 мл. | бр. | 9600
111 | Капиляри за Li Heparin – 80 мл. | бр. | 9600
112 | Телчета -бъркалки за капилярки | бр. | 10000
113 | Тапички за капилярки | бр. | 10000
X | РЕАКТИВИ ЗА КРЪВНОГАЗОВ АНАЛИЗАТОР RAPID LAB 14248
114 | Калибрационен пакет | бр. | 1
115 | pH електрод | бр. | 1
116 | р02 електрод | бр. | 1
117 | рС02 електрод | бр. | 1
118 | Помпен шлаух | бр. | 1
119 | Качествен контрол, 3 нива х 10 ампули | оп. | 2
120 | Депротеинизиращ разтвор | оп. | 1
121 | Кондициониращ разтвор за рН електрод, 100 мл | бр. | 6
122 | Почистващ разтвор | мл. | 3600
123 | Buffer 7,3 , Buffer 6,8 | мл. | 3600
XI | ЙОНСЕЛЕКТИВЕН АНАЛИЗАТОР PROLYTE
124 | Реагентен модул | оп. | 10
125 | Миещ разтвор | оп. | 5
126 | Електрод К | бр. | 1
127 | Електрод Na | бр. | 1
128 | Електрод Cl | бр. | 1